## Záradék
Építőipari főösszesítő
KÖLTSÉGBECSLÉS
Megrendelő :
Tiszabura Község Önkormányzata
5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52.
A beruházás helyszíne:
5235 Tiszabura, Kossuth út 62/B Hrsz.:91
A munka leírása:
Épület energetikai korszerűsítése épületgépészet és megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyag+Díj költség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Kelt:
2017-10-03 | Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag + Díj összege (Nettó) | Anyag + Díj összege (Bruttó)
Fűtés | 0 | 0
Mind összesen: | 0 | 0

## Fűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag+Díj egységár | Anyag+Díj összesen
1 | Meglévő rendszer bontása 500 m2-ig | 1 | db |  | 0
2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db |  | 0
3 | Épületgépészeti csővezeték szerelése, Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 | 230 | m |  | 0
4 | Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek szerelése ( elzárók, szabályzók, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek, tágulási tartályok szivattyúk) 1000 m2-ig | 1 | klt |  | 0
5 | Fűtőtestek, Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm 22 K típus | 24 | db |  | 0
6 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva | 24 | db |  | 0
7 | Gázüzemű lakásberendezési tárgyak, Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra, kondenzációs falikazán, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, Névleges teljesítmény: 35 kW | 1 | db |  | 0
8 | Automatikai egység telepítése, komplett kábelezéssel, szabályzó szerelvényei, 50 kW-ig | 1 | klt |  | 0
9 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10 | 1 | db |  | 0
10 | Gázkazán beüzemelése. | 1 | db |  | 0
11 | Nyomáspróba, átadás a Gázszolgáltatónak. | 1 | db |  | 0
12 | Égéstermék elvezető átadása kéményseprő ipari szolgáltatónak. | 1 | db |  | 0
13 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű,fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére,felszerelve | 1 | klt |  | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0