## Főösszesítő
Ajánlattevő neve:
Címe:
Kelt: 2017.06.13
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés |  | Anyag + Díj költség
5 kW napelemes rendszer |  | 0
Összesen nettó anyag+díj |  | 0
ÁFA | 27% | 0
Összesen bruttó anyag+díj |  | 0

## 5 kw
Költségvetési kiírás napelemes rendszer telepítéséhez
Felújítás címe: Általános Iskola épülete, 5235 Tiszabura, Kossuth út 62/b Hrsz.: 91.
TISZABURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tárgy:
Napelemes rendszer telepítése
Napelem teljesítmény: |  | 5 | kW
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag eá. | Díj eá. | Anyag össz. | Díj össz.
1 | Canadian Solar 270 Wp teljesítményű polikristályos modulok vagy azzal egyenértékű modulok | 19 | db |  |  | 0 | 0
2 | Fronius Symo 5.0-3 fázisú inverter vagy azzal egyenértékű 5 kVA névleges teljesítményű inverter | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Solár hálózati elemek. Kábelek, HMKE hiba- (érintés) -és túlfeszültség védelem. | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | Ferde tetőre szerelt tartószerkezet Szél és hóteherre tervezett, alumínium profilok és rozsdamentes acél rögzítő elemek. | 19 | db |  |  | 0 | 0
5 | Szerelés, rendszerkialakítás, beüzemelés, kezelésre vonatkozó kioktatás. | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | Csatlakozási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Nettó anyag+díj mindösszesen: | [5 empty] | 0
| ÁFA 27%: | [5 empty] | 0
| Bruttó mindösszesen: | [5 empty] | 0
| A napelemes rendszer fajlagos költsége: |  |  |  |  | 0 | Ft / kW